GOŚ.6324.19.2023.EKJ Karczmiska, dnia 10 października 2023 r.

 **Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę Karczmiska**

Wójt Gminy Karczmiska, zgodnie z art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 537, z późn. zm.), w związku z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Opolu Lubelskim z dnia 09.10.2023 r., na podstawie raportów z badań wody z dnia 29.09.2023 r. Nr OLB.HK.325.W.2023, Nr OLB.HK.326.W.2023, Nr OLB.HK.327.W.2023 w zakresie monitoringu parametrów mikrobiologicznych grupy B oraz mętności pobranej w dniu 26.09.2023 r. w ramach kontroli urzędowej, z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Karczmiska, którego zarządcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach, pobranej z następujących punktów zgodności:

* sieć rozdzielcza hydrofornia Karczmiska,
* sieć wodociągowa posesja prywatna Karczmiska ul. Opolska– kran w kuchni,
* sieć wodociągowa Karczmiska Pierwsze Zespół Szkół ul. Szkolna 1– kran w kuchni,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza przydatność wody
do spożycia.

Woda uzdatniana jest w procesie dezynfekcji. W zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 w części A tabela 1, w części C tabela 1
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294, z późn. zm.). W próbce wody pobranej z sieci wodociągowej Karczmiska Pierwsze Zespół Szkół ul. Szkolna 1 – kran w kuchni, stwierdzono niewielkie przekroczenie wartości parametrycznej mętności tj. 1,2 NTU. Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 2 zalecany zakres mętności wynosi do 1,0 NTU w/w Rozporządzenia.

Badania jakości wody przeprowadzono w Oddziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim, ul. Wojska Polskiego 30, 23-300 Janów Lubelski.

Zastępca Wójta Gminy

/-/

Tatiana Łabęcka-Jaroszuk